Progetto “Institutional strengthening of the Albanian Ministry of Agriculture and Rural Development for the management of food safety - SAFIAL" Ref. 71/2022/SAFIAL/ALB/Coop.Ita del 21/12/2022 Gara di appalto per la fornitura di strumentazione ed arredi tecnici per i laboratori dell’ISUV (Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë) con sede in Tirana (Albania) OFFERTA TECNICA LOTTO 2

| Item | Descrizione e specifiche tecniche di minima richieste | Marca, modello, codice prodotto (compresi accessori) e specifiche tecniche dell’item offerto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generatore di idrogeno con tecnologia a membrana polimerica (PEM), con sistema di essiccazione senza manutenzione, in grado di generare idrogeno con purezza di almeno 99.9999%. Flusso di idrogeno generato non inferiore a 250 ml/min e con pressione massima di almeno 10 bar. Alimentazione a 220 V. Comprensivo di collegamento a GC, raccordi e tubi inclusi. Manuale d’uso in lingua inglese o albanese |  |

______/_______/2023

Timbro Ditta e firma Legale Rappresentante