## Table 1
Construction et réhabilitation d'infrastructures au profit des communautés locales, Village de Djibanar, commune de Djibanar, Département de Goudomp, Région de Sédhiou, République du Sénégal
DEVIS ESTIMATIF ADMINISTRATION
1 | Désignation | Uté | Qté | P. Unitaire | P.Total
2 | I - GROS-ŒUVRE
3 | Fouilles en puits et en rigoles pour semelles isolées et soubassement | m3 | 76 |  | 0
4 | Remblai contre fondation provenant des fouilles | m3 | 26.88 |  | 0
5 | Remblai en sable d'apport arrosé et compacté | m3 | 21.6 |  | 0
6 | Béton de propreté ép = 5 cm dosé à 150 kg/m3 | m3 | 3.05 |  | 0
7 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles isolées y/c coffr et ferr. | m3 | 3.32 |  | 0
8 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour amorces poteaux y/c coffr et ferr. | m3 | 0.73 |  | 0
9 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines y/c coffr et ferr. | m3 | 5.1 |  | 0
10 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour rerombés y/c coffr et ferr. | m3 | 0.17 |  | 0
11 | Béton banché pour marches d'accès | m3 | 0.27 |  | 0
12 | Béton maigre dosé à 200 kg/m3 pour revers d'eau | m3 | 7.1 |  | 0
13 | Dallage de forme ép = 10 cm armé au treillis soudé | m3 | 14.4 |  | 0
14 | Soubassement en agglos pleins de 15x20x40 | m² | 245 |  | 0
15 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, poutres, linteaux, appuis et paillasse y/c coffrage et ferraillage | m3 | 4.33 |  | 0
16 | Auge maçonnée 1,50/0,40 | u | 1 |  | 0
17 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage et acrotères y/c coffrage et ferraillage | m3 | 4.89 |  | 0
18 | Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 | m² | 320.34 |  | 0
19 | Enduit au mortier de ciment sur murs intérieurs ,extérieurset sous plafond | m² | 954 |  | 0
20 | Plancher hourdis 16+4 | m² | 169.2 |  | 0
22 | Gouttière moulé | u | 6 |  | 0
23 | Sous Total Gros œuvres |  |  |  | 0
24 | II - ETANCHEITE
25 | Forme de pente en béton maigre dosé à 200 kg/m3 | m² | 169.2 |  | 0
26 | Etanchéité pour terrasses inacessibles | m² | 169.2 |  | 0
27 | Relevé d'étanchéité | ml | 71.19 |  | 0
28 | Sous Total Etanchéité |  |  |  | 0
29 | III - CARRELAGE
30 | Carreaux grès cérame 30x30 pour bureaux et dégagement + toilettes | m² | 148.38 |  | 0
31 | Plinthes grés cérame 7 x 30 | ml | 138.79 |  | 0
32 | Faïences beige 15x15, Ht: 2,20 cm sur murs des toilettes | m² | 44.24 |  | 0
33 | Sous Total Carrelage |  |  |  | 0
34 | IV - MENUISERIE
36 | Porte en pointe bat diamant en bois rouge à 2 vantaux y/c cadre métallique et serrure à canon type bricard dim | u | 1 |  | 0
37 | Porte à panneau en bois fraké à 2 vantaux y/c cadre métallique et serrure à canon type bricard dim 1,20 x | u | 2 |  | 0
38 | F et P de portes à panneau 1 vantail 0,80 x 2,20 | u | 6 |  | 0
39 | Porte isoplane y/c cadre métallique et serrure bec de canne 0,70 x 2,10 | u | 6 |  | 0
40 | Porte métallique tôlée sur les 2 faces au 3/4 et persiennée sur la partie supérieure dim 0,90 x 2,20 | u | 2 |  | 0
41 | Fenêtre combinée persienne à lames orientables dim 1,20 x 1,20 | u | 20 |  | 0
42 | Fenêtre combinée persienne à lames orientables dim 0,60 x 0,60 | u | 4 |  | 0
43 | Fenêtre en lames naco y/c paires de grille de protection 0,80 x 1,20 | u | 2 |  | 0
44 | Sous Total Menuiserie |  |  |  | 0
45 | V - PLOMBERIE SANITAIRES
46 | Appareils
47 | WC à l'anglaise + vidage et robinetterie | u | 4 |  | 0
48 | Lavabo + vidage et robinetterie | u | 4 |  | 0
49 | Lave-mains + vidage et robinetterie (salle des professeurs) | u | 1 |  | 0
50 | Receveur de douche + vidage et robinetterie + flexible et pomme | u | 1 |  | 0
51 | Auge maçonnée + 3 robinets | u | 1 |  | 0
56 | Alimentation jusqu'au réseau existant
57 | PVC pression diam 32 | ens | 1 |  | 0
58 | PVC pression diam 25 | ens | 1 |  | 0
59 | Evacuation
60 | PVC diam 110 | ens | 1 |  | 0
61 | PVC diam 63 | ens | 1 |  | 0
62 | Fosse septique | ENS | 1 |  | 0
63 | Sous Total Plomberie |  |  |  | 0
64 | VI - ELECTRICITE
65 | Mise à la terre | u | 1 |  | 0
66 | Filerie - conduits - encastrement
67 | Tube orange de 11 | ens | 1 |  | 0
68 | Conducteur H07VU 1,5 mm² | ens | 1 |  | 0
69 | Conducteur H07VU 2,5 mm² | ens | 1 |  | 0
70 | Appareillage (Neptune V6 - Plexo)
71 | Interrupteur simple allumage | u | 10 |  | 0
72 | Interrupteur va et vient | u | 2 |  | 0
73 | Interrupteur double allumage | u | 2 |  | 0
74 | Prise de courant 10/16 A 2P + T simple | u | 17 |  | 0
75 | Prise téléphone | u | 5 |  | 0
76 | Eclairage
77 | Règlette fluorescente 0,60 | u | 10 |  | 0
78 | Règlette fluorescente 120 | u | 6 |  | 0
79 | Hublot étanche | u | 3 |  | 0
81 | Applique linolithe + interrupteur + PC | u | 2 |  | 0
82 | Divers
83 | Brasseur d'air | u | 2 |  | 0
84 | Climatiseur 2,5 CV | u | 2 |  | 0
85 | Split system 3 Cv | u | 2 |  | 0
86 | Sous Total Electricité |  |  |  | 0
87 | VII -AMENAGEMENT ESPACE VERT
88 | Plantation variété florale +gazon adaptée au milieu | ens | 1 |  | 0
89 | Sous Total Aménagement Espace Vert |  |  |  | 0
90 | VIII - PEINTURE
91 | Préparation des surfaces | m2 | 754 |  | 0
92 | Pantex 900 | m2 | 451 |  | 0
93 | Peinture à l'huile en 3 couches sur murs en soubassemnt | m2 | 303 |  | 0
94 | Peinture Glycéro sur menuiseries métallique et bois | m2 | 44 |  | 0
95 | Vernis cellulosique 100% sur menuiserie bois (entrée principale) | m2 | 6.16 |  | 0
96 | Sous Total Peinture |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HTVA |  |  |  |  | 0
Arrêté le présent devis à la somme de :_____________________________________________