## Feuil1
Construction et réhabilitation d'infrastructures au profit des communautés locales, Village de Djibanar, commune de Djibanar, Département de Goudomp, Région de Sédhiou, République du Sénégal
DEVIS DE CONSTRUCTION D'UNE MATERNITE AU POSTE DE SANTE DE DJIBANAR
DESIGNATION | U | QTE | Prix Unit, | Prix Total
MOBILISATION
Amané et repli chantier | ff | 1 |  | 0
Installation chantier | ff | 1 |  | 0
Sous-total Mobilisation |  |  |  | 0
GROS ŒUVRE ETAGE 1
ELEVATION
Elévation soubassement en agglomérés plein de 15x40x20 sur 3 rang en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 de cpj 45 | m² | 68.84 |  | 0
Elévation en agglomérés creux de 15x40x20 sur 13 rang en mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 de cpj 45 | m² | 273.32 |  | 0
Béton armé pour poteaux dosé à 350 kg / m3 de cpj 45 y/c coffrage et armatures | m3 | 2.19 |  | 0
Béton armé pour chainages horizontaux (linteaux et chainage supérieur) reposant en arase de la maçonnerie dosé à 350 kg / m3 de cpj 45 y/c coffrage et armatures | m3 | 5.01 |  | 0
Plancher en hourdis creux avec nervures et dalle de compression, 12+4 ; 16+4 | m3 | 128.96 |  | 0
Béton armé pour dalle de compression, l'épaisseur 0,04, 10cm dosé à 350 kg/m3 y/c coffrage et armature | m² | 9.03 |  | 0
Enduit lisse en mortier de Cri sur les ouvrages en béton armé intérieur et extérieur | m² | 547 |  | 0
Sous-total élévation |  |  |  | 0
GROS ŒUVRE ET MOBILISATION ETAGE 1 |  |  |  | 0
ETAT CORPS SECONDAIRE ETAGE 1
CARRELAGE
Fet P carreaux sol en gré cérame de 30X30cm sur tout + escalier | m² | 128.96 |  | 0
Fet P carreaux faïence sur toutes les toilettes +cuisine | m² | 914.86 |  | 0
Fourniture et pose de plinthe | ml | 150.46 |  | 0
Total Carrelage |  |  |  | 0
MENUISERIE
Fourniture et Pose de porte en bois massif plein de 1.20 x 2.10 | u | 1 |  | 0
Fourniture et Pose de porte en bois massif plein de 80 x 2,10 | u | 5 |  | 0
Fourniture et Pose de porte en bois massif plein de 70 x 2,10 | u | 7 |  | 0
Fourniture et Pose de fenêtre en aluminium vitrées coulissantes (02) battants y/c moustiquaires dim. 1,20*1,10 m | u | 8 |  | 0
Fourniture et Pose de fenêtre en aluminium vitrées y/c moustiquaires dim. 0,40*0,40 | u | 4 |  | 0
Total - Menuiserie Métalliques |  |  |  | 0
ELECTRICITE
Tube orange Ô 11 | ml | 250 |  | 0
Cable 3x2,5 mm²(CU) | ml | 150 |  | 0
câble 3x1,5 mm² (CU) | ml | 350 |  | 0
F.P de modulaire 16 A | u | 1 |  | 0
F.P de modulaire 10 A | u | 1 |  | 0
F.P Disjoncteur différentiel 2X16 A-30 Ma | u | 1 |  | 0
F.P Disjoncteur BACO (30-60) | u | 1 |  | 0
F.P Boite dérivation | u | 2 |  | 0
F.P Coffret 2 rang | u | 1 |  | 0
F.P Coffret compteur | u | 1 |  | 0
F.P Poteau raccordement | u | 1 |  | 0
F.P Longueur tube PVC | ml | 6 |  | 0
F.P Interrupteur simple allumage | u | 11 |  | 0
F.P Interrupteur va et vient 32 | u | 2 |  | 0
F.P Piquet de terre | u | 1 |  | 0
F.P Barette de terre | u | 1 |  | 0
F.P Cuivre nu | ml | 5 |  | 0
F.P prise simple de 2P+T | u | 17 |  | 0
F.P de dysmatic | u | 6 |  | 0
F.P Hublot étanche | u | 4 |  | 0
F.P lampes néon de 60 cm complet | u | 9 |  | 0
Total Eléctricité |  |  |  | 0
PLOMBERIE SANITAIRE
Mise en place d'un réseau d'évacuation en PVC de diamètre adéquat y compris toutes accessoires | ff | 1 |  | 0
Mise en place d'un réseau d'alimentation en PVC de diamètre adéquat y compris toutes accessoires | ff | 1 |  | 0
F.P de Evier complet | u | 3 |  | 0
F.P Chaise Anglaise à chasse basse | u | 4 |  | 0
F.P de shyphon S | u | 4 |  | 0
F.P de lavabo complet sur pieds | u | 4 |  | 0
F.P de colonne de douches téléphone au complet | u | 4 |  | 0
F.P de robinet lavabo simple chromé | u | 7 |  | 0
F.P de robinet d'arrêt | u | 4 |  | 0
F.P de Miroir avec KIT accessoires complet | u | 4 |  | 0
Total Plomberie Sanitaire |  |  |  | 0
PEINTURE
Travaux préparatoires de ponçage de murs et sous plafonds aux papiers sablés sec pour exécution peinture | m² | 785.38 |  | 0
2 couches de la chaux sur murs intérieurs, extérieur et sous plafond | m² | 785.38 |  | 0
2 couches d’émulsion de peinture enduit lisse sur murs intérieurs et sous plafond | m² | 709.46 |  | 0
2 couches d'émulsion de peinture sur murs extérieur | m² | 75.92 |  | 0
2 couches de glycéro sur menuiserie y/c peinture antirouille | m² | 33.6 |  | 0
Total Peinture |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  | 0