## Table 1
Construction et réhabilitation d'infrastructures au profit des communautés locales, Village de Kaour, commune de Kaour, Département de Goudomp, Région de Sédhiou, République du Sénégal
DEVIS REHABILITATION DES BATIMENTS DU POSTE DE SANTE DE KAOUR
DESIGNATION | U | QTE | Prix Unit, | Prix Total
MENUISERIE
F&P de porte métallique persiennée au 2/3 tôlée surles 2 faces de 0,90x2,20 (PM1) | u | 3 |  | 0
F&P de fenêtres métalliques persiennées fixes de 1,20x1,20 (F3) | u | 8 |  | 0
Total Menuiserie |  |  |  | 0
ELECTRICITE
Fils et accessoires pour l'installation | u | 1 |  | 0
F et P Interrupteur simple allumage | u | 6 |  | 0
F et P Interrupteur simple allumage étanche | u | 6 |  | 0
F et P Réglette fluorescente de 60 étanche | u | 6 |  | 0
Total Electricité |  |  |  | 0
Carrelage
F et P de carreaux grès cérame 30X30 pour sol case et véranda et plinthe | m² | 108 |  | 0
Sous Total Carrelage |  |  |  | 0
PEINTURE
Travaux préparatoires des surfaces | m² | 687 |  | 0
Peinture glycérophtalique sur ouvrages métalliques y/c d'antirouille | m² | 123 |  | 0
Peinture gylatex sur murs intérieurs | m² | 889 |  | 0
Peinture à huile sur murs intérieurs ht 1,80m | m² | 453 |  | 0
plafonnage des case | FF | 2 |  | 0
Total peinture |  |  |  | 0
DEVIS BLOC D'HYGIENE 6 BOX
A- Bloc Hygiène
I / TERRASSEMENT
Fouilles en puits pour semelles isolées | m3 | 8 |  | 0
Fouilles en rigole pour soubassement | m3 | 16 |  | 0
Remblais provenant des fouilles | m3 | 38 |  | 0
Remblais en sable d'apport de dune pour sous dallage | m3 | 14 |  | 0
Evacuation des excédents de déblais | m3 | 54 |  | 0
Total Terrassement |  |  |  | 0
II / FONDATION
Béton de propreté dosé à 150 kg / m3 | m3 | 2 |  | 0
Béton dosé à 350 kg / m3 pour semelles isolées y/ coffrage et armature | m3 | 1 |  | 0
Béton dosé à 350 kg / m3 pour amorces poteaux y/c coffrage et armature | m3 | 1 |  | 0
Soubassement en agglos pleins de 20 | m² | 60 |  | 0
Béton armé dosé à 350 kg / m3 pour longrines y/c coffrage et armature | m3 | 5 |  | 0
Béton pour dallage sol ép 10 cm dosé à 250 kg / m3 +TS | m² | 70 |  | 0
Béton armé dosé à 250 kg / m3 pour emmarchement et rampe pour handicapé y/c coffrage et armature | m3 | 1 |  | 0
Revers d'eau | m² | 8.5 |  | 0
Total Fondation |  |  |  | 0
II-1/ ELEVATIONS
BA dosé à 350 kg / m3 pour poteaux y/c coffrage et armature | m3 | 1 |  | 0
BA dosé à 350 kg /m3 pour poutres, chainages rampant y/c coffrage et armature | m3 | 2.5 |  | 0
BA dosé à 350 kg / m3 pour linteaux y/c coffrage et armature | m3 | 1 |  | 0
Claustras en béton moulé | m² | 18 |  | 0
Maçonnerie en agglos creux de : |  |  |  | 0
- 20 x 20 x 40 | m² | 200 |  | 0
- 10 x 20 x 40 | m² | 42 |  | 0
Enduit lisse sur murs intérieurs | m² | 275 |  | 0
Gobetis sur murs recevant faïences | m² | 82 |  | 0
Enduit tyrolien après exécution couche d'accrochage | m² | 179 |  | 0
Scellement et calfeutrement | ml | 126 |  | 0
Total Elévation |  |  |  | 0
IV- CHARPENTE METALLIQUE -
COUVERTURE
IV-1 : CHARPENTE METALLIQUE
Fourniture et pose de charpente métallique constitué de :
Ferme en IPN de 100 plus console | ml | 15 |  | 0
Panne en IPN de 80 | ml | 76 |  | 0
IV-2: COUVERTURE
Solin pour étanchéité | ml | 54 |  | 0
F et pose de tôle bac alu zinc y/c toutes sujétions de fixation | m² | 81 |  | 0
Sous total Charpente métallique - Couverture |  |  |  | 0
V : REVETEMENT SCELLES
F et pose de carreaux grés cérame 30 x 30 dans toutes les pièces | m² | 72 |  | 0
F et pose de carreaux faïence blanche 15 x 15 Ht 2,20 cm | m² | 217 |  | 0
Sous total Revêtement scelles |  |  |  | 0
VI:MENUISERIES METALLIQUES
Fourniture et pose de porte métallique semi- persiennée, ouvrant à la française Rep :PM2 90 x 2,2 | u | 2 |  | 0
F+P de porte barre écharpe dim 70x2,00 | u | 6 |  | 0
Sous total Menuiserie Métalliques |  |  |  | 0
VII: ELECTRICITE
Tableau équipé | u | 2 |  | 0
Fils et accessoires pour l'installation | Ens | 2 |  | 0
Fourniture et pose d'appareillage électrique : |  | -
- Hublot étanche | u | 10 |  | 0
- Interrupteur SA | u | 8 |  | 0
Sous total Electricité |  |  |  | 0
VIII: PLOMBERIE SANITAIRE
Distribution intérieur en PVC, cuivre, galva, etc | Ens | 2 |  | 0
Evacuation EU / EV | Ens | 2 |  | 0
Fourniture et pose d'appareils sanitaires : |  |  |  | 0
- WC à la turque | u | 7 |  | 0
- Chaise anglaise pour handicapé | u | 2 |  | 0
- lavabo en porcelaine complet +glace lavabo et porte papier | u | 2 |  | 0
urinoir complet en porcelaine y/c carreaux faïence | u | 6 |  | 0
- Robinet d'arrêt | u | 6 |  | 0
Regard de visite 50x50x50 avec couvercle et cornière métallique | u | 10 |  | 0
Réalisation de fosse septique plus puisard | ens | 2 |  | 0
F+P de réservoir 2000l | u | 2 |  | 0
Sous total Plomberie Sanitaire |  |  |  | 0
IX:PEINTURE
Travaux préparatoires des surfaces | m² | 57 |  | 0
2 couches de glycéro sur murs intérieurs | m² | 63 |  | 0
3 couches de glycéro sur men bois et métal | m² | 51 |  | 0
Sous total Peinture |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  | 0